ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAGUAÍ

Processo Administrativo Licitatório nº 81/2022

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 03/2022

EDITAL RETIFICADO EM 04/11/2022

O Município de Miraguaí, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Ijuí, nº 1593, Centro, nesta cidade, CEP. 98.540-000 torna público para conhecimento dos interessados que realizará Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço por Item, para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ATRAVÉS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. A presente licitação está em conformidade com as estipulações deste Edital, das disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, no Decreto Municipal nº 1.994/2020, de 18/06/2020, na Lei nº 8.666/93, de 21/06/1993 e suas posteriores alterações.

O presente Edital e seus anexos poderão ser retirados pelos interessados no site www.pregaoonlinebanrisul.com.br ou www.miraguai.rs.gov.br

INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir das 08:00 horas do dia 09 de Novembro de 2022.

TÉRMINO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08:00 horas do dia 22 de Novembro de 2022.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 08:05 hs do dia 22 de Novembro de 2022.

INÍCIO DA SESSÃO DA DISPUTA DE LANCES: Às 09:30 hs do dia 22 de Novembro de 2022, de acordo com o anexo I, parte integrante deste edital.

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: Solicitações de esclarecimentos, impugnações e comunicações entre interessados e o Pregoeiro deverão ser encaminhadas, em até 02 (dois) dias úteis antes da data prevista para o recebimento das propostas, através do telefone nº (55) 3554-2300 ou e-mail licitacao@miraguai.rs.gov.br

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo no Edital, aviso e durante a Sessão Pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

- DO OBJETO:

Constitui objeto da presente licitação a Aquisição de Equipamentos através do Fundo Nacional de Saúde para a Secretaria Municipal de Saúde, Sendo tudo de acordo com as especificações mínimas contidas no ANEXO I, parte integrante deste edital, independente de transcrição.

- DO PROCEDIMENTO:

  - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança (criptografia e autenticação) em todas as suas fases.

  - O certame será realizado através da utilização do aplicativo “Licitações”, do Portal Eletrônico do Banco do Estado do Rio Grande do Sul – BANRISUL, conforme convênio de cooperação celebrado entre este e a Prefeitura Municipal de Miraguaí-RS.

  - A sessão de lance será no modo de disputa ABERTO.

2.4 	Os trabalhos serão conduzidos por funcionário da PREFEITURA, denominado PREGOEIRO, com o suporte de sua Equipe de Apoio, designados pela Portaria 187/2021, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações”.

- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:

  - Somente poderão participar desta licitação as empresas que fabriquem/comercializem os bens objeto do Pregão e cumpram com as exigências estabelecidas neste Edital.

  - -Estarão impedidos de participar da presente licitação:

    - Empresas reunidas em consórcio;

    - Empresas que constem no cadastro de empresas inidôneas do TCU, do Ministério da transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da união; No Sistema de cadastramento unificado de fornecedores (SICAF) como impedidas ou suspensas; no Cadastro Nacional de Condenações Civis por ato de improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de justiça.

- DO CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES:

  - Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão estar cadastrados e dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas junto à CECOM – Central de Compras do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, através do endereço www.cecom.rs.gov.br

  - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Banrisul, ou à Prefeitura Municipal de Miraguaí-RS a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

  - O credenciamento do fornecedor/prestador de serviço e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

  - A perda da senha ou quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente à seção de Cadastro da CECOM do Estado do Rio Grande do Sul, para imediato bloqueio de acesso.

4.5	No caso de perda de senha, poderá ser solicitada nova senha na Seção de Cadastro da CECOM do Estado do Rio Grande do Sul, até às 13 horas do último dia útil anterior à data de abertura da sessão do Pregão.

- DA PARTICIPAÇÃO:

  - A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos.

    - As informações dos dados para acesso deverão ser feitas diretamente no site www.pregaoonlinebanrisul.com.br, opção “Acesso Identificado”.

  - O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

  - A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 60 (sessenta) dias deverá ser apresentada em folhas sequencialmente numeradas e rubricadas, sendo a última datada e assinada pelo representante legal da empresa, ser redigida em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, e deverá conter:

a) razão social da empresa, CNPJ, endereço, telefone e e-mail;

b) descrição completa do objeto desta licitação com a Marca, Modelo, etc;

c) preço unitário líquido, indicado em moeda nacional, onde deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros, que correrão por conta da licitante vencedora.

d) NA PROPOSTA:  OS ITENS DEVERÃO POSSUIR GARANTIA DE NO MINIMO 1 (UM) ANO, SENDO QUE A SUBSTITUIÇÃO OU REPARAÇÃO DE COMPONENTES OU EQUIPAMENTOS DEVERÃO  SER REALIZADOS EM NO MAXIMO 7 DIAS DEPOIS DA SOLICITAÇÃO PELO MUNICIPIO.

e) NA PROPOSTA:  OS LICITANTES DEVERÃO ANEXAR PROSPECTO (CATÁLOGO) PARA TODOS OS ÍTENS. QUE DEMONSTRE AS ESPECIFICAÇÕES TECNICAS DOS PRODUTOS PARA GARANTIR QUE AS MARCAS COTADAS SEJAM COMPATÍVEIS COM O DESCRITO NO EDITAL, OS PROSPECTOS DEVEM ESTAR IDENTIFICADOS POR ITEM EM PÁGINAS INDIVIDUAIS COM AS DESCRIÇOES TECNICAS.

Observação 1: As empresas que apresentarem prospectos em desacordo ao Edital, ou não apresentarem, poderão ser desclassificadas no referido ítem.

Observação 2: O preenchimento do anexo II (proposta de preço), deverá ser postado atualizado através do Portal de compras Eletrônicas www.pregaoonlinebanrisul.com.br, após o licitante ser declarado vencedor.

f) No caso do responsável pela assinatura da proposta e emissão de declarações ser representante legal da licitante, deverá juntar cópia da cédula de identidade ou outro documento de identificação oficial com foto, instrumento público ou particular de procuração ou documento equivalente, com poderes para representar a empresa licitante.

Observação 1: Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço unitário até, no máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver, também em eventual contratação.

Observação: 2. Os valores de referência dos objetos licitados são de acordo com o estabelecido no ANEXO I deste edital.

  - Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

- DOS CRITÉRIOS DE ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES:

  - A partir do horário previsto no sistema, terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas, as quais o prazo de validade será 60 (sessenta) dias.

  - Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances, que será no modo de disputa ABERTO. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

6.2.1	A diferença entre cada lance não poderá ser inferior a R$ 0,01 (um centavo).

  - Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente registrado no sistema.

  - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

  - Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes.

  - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

  - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes, através de mensagem eletrônica (e-mail) divulgando data e hora da reabertura da sessão.

  - O envio de lance na sessão pública durará 10 (dez) minutos e após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública, Art. 37 do Decreto Municipal nº 1.994/2020.

  - A prorrogação automática da etapa do envio de lances, será de (2) dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.

  - Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida, a sessão pública será encerrada automaticamente.

  - Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o pregoeiro poderá, admitir o reinicio da etapa de envio de lances, em prol da concepção do melhor preço, mediante justificativa.

  - O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.

  - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a Licitante desistente ao pagamento de uma multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do lance apresentado.

  - Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e valor estimado para a contratação.

  - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, exclusivamente pelo critério de menor preço, o pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo a respeito.

  - Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o pregoeiro poderá negociar com o participante para que seja obtido preço melhor.

  - Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço.

  - A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública constarão de ata circunstanciada divulgada no sistema eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade previstas no Decreto Municipal nº 1.994/2020 de 18 de junho de 2020 e na legislação pertinente.

- DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:

  - 7.1 Para julgamento será adotado o critério de Menor Preço Por Item, e para a fase de lances será considerado o valor unitário dos itens, o qual deverá ser observado pelos participantes na hora de dar o lance no sistema Banrisul, levando-se em conta a compatibilidade com as especificações técnicas e demais estipulações constantes deste Edital e seus Anexos.

  - 7.2 Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes nos preços unitários ofertados, até no máximo, duas casas decimais após a vírgula.

  - 7.3 O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.

  - 7.4 Se a proposta ou lances de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.

7.5 Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 44, §2º, da Lei Complementar 123/06, sendo assegurado, como critério do desempate, preferência de contratação para as microempresas e as empresas de pequeno porte, preferência esta já adotada no site do Banrisul quando da montagem do pregão.

  - 7.6 Ocorrendo a situação a que se referem os subitens 7.3 e 7.4 deste Edital, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido melhor preço.

  - 7.7 No caso de erro na soma dos preços da proposta, o preço do item e o preço unitário prevalecerão.

- DA HABILITAÇÃO:

  - 8.1     Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o licitante detentor da melhor oferta deverá comprovar, de imediato, a situação de regularidade na forma dos artigos 28 e 31 da Lei nº 8.666/93, conforme abaixo, a ser feita através do Portal de compras Eletrônicas www.pregaoonlinebanrisul.com.br, documentos abaixo relacionados posteriores à realização da sessão do Pregão Eletrônico, JUNTAMENTE COM A PROPOSTA ORIGINAL, no prazo de 01 (um) dia útil, sob pena de inabilitação.

  - 8.2     As propostas e os documentos de habilitação deverão ser rubricados ou assinatura digital, datilografados ou digitados, em língua portuguesa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, e as páginas numeradas.

8.3	Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada. Em sendo cópias não autenticadas, poderá ser exigido a apresentação dos originais para o confronto.

  - As certidões que não indicarem a data de validade só serão aceitas se emitidas nos últimos 30 (trinta) dias em relação à data da sessão de abertura do certame.

  - Os documentos para habilitação e a proposta original deverão ser anexados no Portal de compra Eletrônicas www.pregaoonlinebanrisul.com.br imediatamente após ser declarado vencedor e enviado via correio/transportadora no prazo de até 2 dias úteis, para o endereço abaixo mencionado:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAGUAÍ

Av. Ijuí, 1593, Centro, CEP 98540-000, Miraguaí/RS.

Ref.: Processo Licitatório nº 81/2022  - Pregão Eletrônico nº 03/2022

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e PROPOSTA

A/C – Setor de Licitações

- dos documentos para habilitação:

9.1	Regularidade Fiscal:

a) Prova de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica (CNPJ);

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuinte estadual ou municipal, se houver relativa ao domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade;

c) Certidão Negativa de débitos junto ao FGTS;

d) Certidão Negativa de débitos Conjunta Negativa FEDERAL;

e) Certidão Negativa de débitos ESTADUAL;

f) Certidão Negativa de débitos MUNICIPAL, do domicílio da licitante;

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;

h) Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte fornecida pela Junta Comercial da sede do licitante, do exercício vigente OU Declaração Firmada por Contador de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, do exercício vigente, ambas as declarações deverão estar de acordo com a Instrução Normativa DRNC n° 103/2007. As sociedades simples, que não registrarem seus atos na Junta Comercial, deverão apresentar Certidão de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, atestando seu enquadramento nas hipóteses do Art. 3° da Lei Complementar 123/2006;

i) Declaração do Empregador de que não emprega menor de dezoito anos em sua empresa em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, ou se emprega a partir de quatorze anos na condição de aprendiz.

j) Declaração firmada em papel timbrado da empresa, comprovando não ter sido declarada inidônea para licitar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV do artigo 87 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, bem co-mo que se compromete em comunicar qualquer evento superveniente à entrega dos documentos para cadastramento que altere a capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira, nos termos do parágrafo 2° do artigo 32 da Lei n° 8.666/93 alterado pela Lei n° 9.648/98.

l) Certidão Negativa de Falência ou concordata ou recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor(es) do domicílio (filial) ou sede (matriz) do licitante, com data não superior a 30(trinta) dias da data limite para recebimento das propostas, se outro prazo não constar do documento.

#### 10.	DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL:

  - Impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da licitação.

    - Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

    - Deferida a impugnação do ato convocatório, será designada nova data para realização do certame.

11.	DOS RECURSOS:

  - Ao término do tempo randômico o sistema informará o vencedor da disputa e o respectivo valor ofertado e permitirá que os participantes emitam mensagens manifestando a intenção de interpor recursos com registro da síntese de suas razões, durante o período de 05 (cinco) minutos sob pena de decair do direito de recorrer. Caso o faça será concedido o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentar razões de recurso. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias que começarão a correr do término do prazo decorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

  - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Prefeito Municipal ao vencedor.

  - O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo, conforme prevê o artigo 11, inciso XVIII, do Decreto nº 3.555, de 08/08/00.

  - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

  - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço mencionado no item 8.5, deste Edital.

12.	DA HOMOLOGAÇÃO:

12.1	Proclamado o resultado final da licitação, os autos do processo serão remetidos à autoridade competente para fins de homologação.

13.	DAS CONDIÇÕES E PRAZO PARA ENTREGA:

13.1 Os objetos licitados deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Miraguaí-RS, sito a Rua Santos Dumont nº 555, Bairro Esperança, Miraguaí RS, juntamente com a nota fiscal, após homologação e assinatura do contrato, sem nenhuma despesa adicional e de frete.

13.2 A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto, cujo prazo é de até 30 (trinta) dias, e deverá constar o nº da Portaria nº SES/2022.

13.3 A vigência do instrumento contratual será até 31 de dezembro de 2022, iniciando se no ato de sua assinatura, podendo ser prorrogado.

14. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTE:

14.1 As despesas decorrentes da aquisição de que trata este edital correrão por conta da dotação orçamentária abaixo:

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Projeto Atividade: 1.028 – INVEST. ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE – RECURSOS ESPECÍFICOS

Despesa: 3.3.90.52.00.00.00.00.4505 – EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE

14.2 O pagamento será efetuado em até 10 dias, mediante a entrega do objeto licitado, juntamente com a apresentação da nota fiscal eletrônica, a qual será recebida pelo setor competente.

14.3	O valor dos objetos licitados não sofrerão qualquer espécie de reajuste.

14.4  As empresas não optantes pelo Simples Nacional, imunes ou isentas, estarão sujeitas a retenção de IR – Imposto de Renda de acordo com a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.234/2012 e o Decreto Municipal nº 02/2022, observados os percentuais definidos nos anexos da referida Instrução Normativa. Desta forma, a Nota Fiscal deverá ser emitida em observância as regras de retenção dispostas na IN, sob pena de não aceitação.

15.	DISPOSIÇÕES FINAIS:

15.1 Sem prejuízo do caráter público de todos os atos do procedimento licitatório, não se admitirá, durante a análise das propostas, a interferência de pessoas estranhas ao Pregão Eletrônico, a qualquer título que seja ressalvada a hipótese de requisição pelo Pregoeiro;

15.1.1	É facultada ao Pregoeiro ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

15.2	A Licitante deverá assumir todos os custos de elaboração da proposta, não sendo a Prefeitura Municipal de Miraguaí-RS, em qualquer hipótese, responsável pelos mesmos, independente do resultado da licitação;

15.3	A Licitante fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem na presente aquisição, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;

15.4	Todas as comunicações e intimações serão dadas as participantes por e-mail, surtindo desde logo seus efeitos legais;

15.5	O Pregão Eletrônico poderá ser revogado por motivo de interesse público decorrente de fato superveniente ou anulado por ilegalidade, observada a previsão do art. 49, parágrafo 3º da Lei 8.666/93.

15.6	A adjudicação do objeto deste Pregão Eletrônico não implicará direito à contratação;

15.7	Aos casos omissos aplicam-se as disposições constantes da Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores.

15.8  Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados.

15.9   A participação nesta licitação implica aceitação de todos os termos deste edital.

15.10 São parte integrante deste edital: Anexo I - Relação de itens; Anexo II- Modelo de proposta, com declarações da proponente, anexo III Minuta de Contrato.

Miraguaí/RS, 24 de outubro de 2022.

VALDELIRIO PRETTO DA SILVA

Prefeito Municipal

Este edital encontra-se examinado e

aprovado por esta Assessoria Jurídica.

Em ......../......../........

ANEXO I

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022

RELAÇÃO DOS ITENS

| ITEM | MATERIAL/ SERVIÇO | QUANT. | MARCA | VALOR UNIT. R$ Valor de Referência | VALOR TOTAL R$ Valor de Referência |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | MONITOR MULTIPARÂMETRO MONITOR MULTIPARAMÉTRICO Características técnicas mínimas: Para uso em pacientes adultos, pediátrico e neonatal. Deverá ser capaz de realizar as medições de ECG, Respiração, Oximetria de pulso, Pressão Não Invasiva, 2 canais de Temperatura. O monitor deverá possuir tela colorida de LCD e touchscreen mínimo de 12 polegadas ou superior, com no mínimo 8 curvas simultâneas, tendências de no mínimo 48 horas. Possuir USB para exportação de dados e saída VGA. Realizar integração com Central de Monitoração, possuir possibilidade de comunicação com Sistema Hospitalar (HIS) através do protocolo HL7, diretamente e por intermédio de Central de Monitorização. O monitor deve ter possibilidade de seleção do tipo de paciente: adulto, pediátrico e neonatal. Apresentar os menus e mensagens na língua portuguesa (Brasil); Possuir grau de proteção mínima de IPx1. Possuir bateria interna recarregável com autonomia mínima de 30 minutos. Alimentação Bivolt Automático. Especificações: ECG – deverá possuir análise de arritmia, análise de segmento ST simultânea em todas as derivações, possuir faixa de medição mínima de 30 a 300 bpm, através de um cabo de 3 e 5 vias e detecção de arritmias básicas. Deve permitir a detecção automática de pulsos de marcapasso, aviso de mau contato de eletrodo ou eletrodo solto, e proteção contra descarga do cardioversor e equipamentos eletrocirúrgicos. Respiração – medição mínima na faixa de 5 a 150 resp./min (rpm), através do método de impedância torácica. SpO2 – medição nas faixas mínimas de 1 a 100 % e Pulso de 30 a 240 bpm. Apresentar formas de onda pletismográfica e taxa de pulsação em batidas por minuto. Fornecer indicador de qualidade de sinal plestismográfico e alarmes de saturação, máximo e mínimo. Pressão Não Invasiva (PNI) - realizar medição pelo método oscilométrico em pacientes adulto, pediátrico e neonatal, de 15 a 250 mmHg, variando de acordo com o tipo de paciente. Possuir alarmes de máximo e mínimo. Executar medidas de pressão arterial Sistólica, Média e Diastólica em modo automático, manual e STAT com intervalos de medida de mínimos de 1 a 120 minutos. Temperatura – 2 canais, utilizar transdutor superficial ou de cavidade reutilizável ou descartável com faixa de leitura mínima entre 25 a 45°C. Acessórios: ( 2 Cabos completo, para ECG de 5 vias ( 2 Sensores de SpO2 Adulto, com 2,5 metros ou mais (incluir cabo extensor caso necessário) ( 1 Mangueira, para pressão arterial não invasiva ( 1 Manguito adulto pequeno ( 1 Manguito adulto normal ( 1 Manguito adulto grande ( 1 Sensor de Temperatura de pele reutilizável, com 2,5 metros ou mais (incluir cabo extensor caso necessário). O equipamento deve possuir registro na ANVISA e garantia de no mínimo 12 meses. | 01 |  | 14.157,84 | 14.157,84 |
| 02 | BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA Características técnicas mínimas: Bomba de infusão volumétrica para equipo universal. Deve possuir tela de no mínimo 3’’ (três) polegadas, com brilho ajustável para visualização das informações; Deve possuir peso máximo de 2,5kg. Deve possuir mensagens na tela de erros e atalhos para um rápido e fácil ajuste pelo usuário em português. Deve possuir precisão menor ou igual a 5%. Deve possuir os seguintes modos: Modo por taxa, por peso corporal, por tempo e por sequência, possuir programação do volume adulto de 0,1 a 9.999 ml, com taxa de fluxo de 0,1 a 2.000 ml/H. deve possuir KVO programável de 0,1 a 5,0 ml/H. Deve possuir histórico de no mínimo 1.500 registros, deve possuir biblioteca de medicamentos. Deve possuir detecção de boulos de no mínimo 50 mmHg. Deve possuir horário pré definido: 00:00:01 a 99:59:59, ajustável. Deve possuir alarmes com pelo menos 3 níveis com volume selecionável, alarmes audiovisuais com informações gráficas (lembrete de status atual e orientação de operação) incluindo alarmes de oclusão, ar na linha, VTBI completo, KVO concluído, porta aberta e ou sem kit de infusão inserido, erro do sistema, sistema anormal, tempo de espera expirados, lembretes de bateria fraca, nenhuma bateria inserida, tempo quase concluído, sem alimentação CA, sem energia, deve possuir interface RS232, conector para chamada de enfermeiros. Deve possuir bateira de lítio de no mínimo 4h. de duração com carregamento de carga máximo até 6h.; deve possuir grau de proteção mínima IP34. Deve acompanhar o equipamento: Clamp para fixação em suporte d soro. Manual operacional em português. O equipamento deve possuir registro na ANVISA e garantia de no mínimo 12 meses. | 01 |  | 3.890,00 | 3.890,00 |
| 03 | AUTOCLAVE DIGITAL 21 LITROS ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: Revestimento externo totalmente em material metálico revestido com pintura a pó, eliminando qualquer risco de oxidação e altamente resistente à variação de temperatura; Permite fazer quantos ciclos forem necessários de forma contínua; Câmara de esterilização em aço inox altamente resistente à temperatura, pressão e oxidação; Display controlado por Leds, permitindo maior durabilidade, confiabilidade e facilidade operacional. Controlador micro processado, garantindo o perfeito funcionamento durante o ciclo; Porta com sensores que iniciam o ciclo somente com a porta totalmente travada; Válvula de segurança contra pressão excessiva; Tubulação interna em cobre; Manômetro digital; Características Especificações Técnicas: Pressão de Esterilização (± 0,2 Kgf/cm²): 1,2 Kgf/cm² ou 2,2 Kgf/cm² Temperatura (± 1°C): 121°C ou 134°C. Voltagem: Bivolt Automático. Consumo de água destilada: 250ml. Tempo de esterilização: 15 ou 20 minutos. Tempo de secagem: 15 minutos Capacidade: 21 litros, Medidas da autoclave (aproximadas): 650 x 363 x 350 mm (Comprimento x Largura x Altura). Câmara: 472 x 240 mm (Comprimento x Diâmetro) | 01 |  | 5.976,00 | 5.976,00 |
| TOTAL GLOBAL R$: | 24.023,84 |

ANEXO II- MODELO DE PROPOSTA, COM DECLARAÇÕES DA PROPONENTE

                - À Prefeitura Municipal de Miraguaí;

                - Ref.: Pregão Eletrônico nº 03/2022– Processo Administrativo Licitatório nº 81/2022.

Apresentação de Proposta Comercial e de declarações

| RAZÃO SOCIAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CNPJ |  |  |  |
| ENDEREÇO |  |  |  |
| FONE/FAX |  |  |  |
| CONTATO |  |  |  |
| Item | Qtde | Descrição | Marca e Modelo | Valor Unit R$ | Valor Total R$ |
| 1 | xxxx | Equip. através do Fundo Nacional de Saúde para Secretaria de Saúde, xxxxxxx |  |  |  |

Tem a presente a finalidade de apresentar-lhes a nossa proposta para AQUISIÇÃO de Equipamentos para Sec. Saúde, nas condições estabelecidas no processo licitatório em referência. Cumpre-nos informar-lhes que examinamos os documentos de licitação, inteirando-nos dos mesmos, para a elaboração da presente proposta.

1.	Em consonância com os documentos licitatórios, declaramos:

1.1	Que nos comprometemos de efetuar o objeto deste processo licitatório, nas condições exigidas no Edital e Anexo I – Relação de Itens;

1.2	Que o prazo de validade da presente proposta comercial é de 60 (sessenta) dias;

1.3	Que todas as despesas com a preparação e apresentação da presente proposta correrão unicamente por nossa conta;

1.4	Que reconhecemos à Prefeitura Municipal de Miraguaí o direito de aceitar ou rejeitar todas as propostas, sem que assista qualquer direito indenizatório às proponentes;

1.5	Que a apresentação desta proposta considerou o pleno conhecimento das condições locais que servirão de base para a execução do objeto a ser Contratado.

1.6	Que o preço ofertado fixo e irreajustável, perfazendo o total de R$...............................(..........................................................).

2.	Cabe-nos declarar, ainda, sob as penalidades da lei:

2.1	Que os dirigentes sócios e gerentes da empresa da qual somos representantes credenciados, não mantêm vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal de Miraguaí.

2.2	Que a empresa da qual somos representantes credenciados, não esta sendo punida com suspensão temporária nem com declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração.

2.3	Que a empresa não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) menor (es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, se for o caso, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República Federativa do Brasil.

___________________, ____ de _____________ de _______.

##### ____________________________________________________________

Denominação social ou carimbo com assinatura do representante legal

## ANEXO III

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022

## MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

## AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE

Que entre si realizam, de um lado o Município de Miraguaí, Estado do Rio Grande do Sul, Órgão de Direito Público, inscrito no CNPJ nº 87.613.121/0001-97, com Sede na Av. Ijuí, 1593 cidade de Miraguaí - RS, representada, neste ato, pelo Prefeito Municipal o Sr. VALDELIRIO PRETTO DA SILVA, portador do CPF nº xxxxxxxx, residente e domiciliado na Av. Timbaúva nº 1130, Distrito de Tronqueiras - Miraguaí/RS, doravante denominado de CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ................., estabelecida na ..................... no município de ................, inscrita no CNPJ sob nº ............., neste ato representado por seu ................., residente  e domiciliado na cidade de ................., inscrito no CPF sob n.º ......................., doravante denominada de CONTRATADA, doravante denominada de CONTRATADA, de comum acordo e com amparo legal na Lei 8.666/93 consolidada e Lei 10.520/2002.  Processo Administrativo Licitatório n.º 81/2022, modalidade Pregão Eletrônico n.º 03/2022, DECLARAM pelo presente Instrumento e na melhor forma de Direito, ter Justo e Contratado o objeto nas cláusulas e condições conforme segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente contrato consiste na Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a Secretária Municipal de Saúde, de acordo com as especificações mínimas a seguir:

| ÍTENS | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | Valor Unitário R$ | Valor Total R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS PARTES INTEGRANTES

São partes integrantes e indesmembráveis deste Instrumento o Processo Administrativo nº 81/2022 e o Pregão Eletrônico nº 03/2022 e a proposta da Contratada.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

O valor deste contrato é de R$ ..........(...............).

CLÁUSULA QUARTA – DA ENTREGA

Os objetos licitados deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Miraguaí-RS, sito a Rua Santos Dumont nº 555, Bairro Esperança, Miraguaí RS, juntamente com a nota fiscal, após homologação e assinatura do contrato, sem nenhuma despesa adicional e de frete.

A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto, cujo prazo é de até 30 (trinta) dias, e deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto, Sendo tudo de acordo com as especificações mínimas contidas no ANEXO I, parte integrante deste edital.

A empresa contratada deverá responsabilizar-se pela qualidade dos objetos fornecidos, inclusive promover as readequações sempre que detectadas as impropriedades que possam comprometer a consecução do Objeto.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em até 10 dias, mediante a entrega do objeto licitado, juntamente com a apresentação da nota fiscal eletrônica, a qual será recebida pelo setor competente.

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS

As despesas decorrentes da aquisição de que trata este edital correrão por conta da dotação orçamentária abaixo:

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Projeto Atividade: 1.028 – INVEST. ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE – RECURSOS ESPECÍFICOS

Despesa: 3.3.90.52.00.00.00.00.4505 – EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE

O objeto contratado será sem nenhuma espécie de reajuste.

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA

A vigência deste instrumento contratual será até 31 de dezembro de 2022, iniciando se no ato de sua assinatura, podendo ser prorrogado.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

Constituem obrigações e responsabilidades do CONTRATANTE:

- Efetuar o pagamento ajustado;

- Pela emissão das requisições autorizadoras da retirada do objeto do presente contrato.

- Pelo cumprimento na forma e nas condições de pagamento estabelecido na Cláusula quinta deste contrato;

Constituem obrigações e responsabilidades da CONTRATADA:

- Pelos danos que possam causar ao Município ou a terceiros em qualquer caso, durante a execução do contrato, bem como a reparação ou indenização sem ônus ao Município ou a terceiros;

- Pela permissão de inspeção, pela fiscalização, em qualquer tempo, devendo prestar informações e estabelecimentos solicitados;

- Pela entrega de qualquer documento fiscal ou técnico solicitado pelo município de Miraguaí-RS.

- A contratada deverá conceder livre acesso de servidores do concedente aos processos, documentos e informações referentes ao Objeto Contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA INEXECUÇÃO E ALTERAÇÃO DO CONTRATO

I - A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em casos de rescisão contratual ou alteração que são previstas na Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações.

II - Nenhuma modificação poderá ser introduzida no presente instrumento, sem o consentimento prévio do Município, mediante acordo escrito, obedecendo aos limites legais.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido:

- Por ato unilateral da Administração, nos casos do Inciso I a XVII do art. 78 da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993;

- Por mútuo acordo ou conveniência Administrativa, recebendo a contratada somente pelo valor dos serviços efetivamente realizados, não lhe sendo devido outro a título de indenização ou qualquer outro título, no presente ou futuramente, sob qualquer alegação ou fundamento,

- Judicialmente, nos termos da legislação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Das Penalidades;

A contratada, não cumprindo as obrigações assumidas neste documento ou os preceitos legais, sofrerá as seguintes penalidades:

I - deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor do último lance ofertado;

I - executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;

III - executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 03(três) dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato;

IV - inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;

V - inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;

VI - causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.

# CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA FISCALIZAÇÃO

# A Fiscalização do Contrato, ficará a cargo da Secretaria Municipal Saúde, através do Secretário Sr. Leonir Hartk, conforme Portaria nº 088/2021.

# CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO FORO

Fica eleito o FORO da Comarca de Tenente Portela, para dirimir dúvidas oriundas do presente contrato ou de sua execução, se for o caso.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente juntamente com duas testemunhas, em três vias de igual teor e forma, sem emendas ou rasuras, para que produza os seus jurídicos e efeitos legais.

Miraguaí, (RS), ......... de ............. de 2022.

VALDELIRIO PRETTO DA SILVA

Prefeito Municipal                                                                               xxxxxxxxxxxxxxx

Contratante                                                                                                Contratada

De acordo em data supra.

Assessoria Jurídica.