DISPENSA LICITAÇÃO Nr. 21/2022

AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ODONTOLÓGICO COMPLETO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE MIRAGUAÍ – RS.

1 PREÂMBULO:

O MUNICÍPIO DE MIRAGUAÍ, setor de Compras e Licitações, através da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria n° 205/2021, com a devida autorização expedida pelo Prefeito Municipal de Miraguaí, e de conformidade com a Lei Federal nº 14.133/21, torna público a REALIZAÇÃO de Processo tipo DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos dispostos no art. 75, Inciso II da Lei 14.133/21, para AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ODONTOLÓGICO COMPLETO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE MIRAGUAÍ – RS, cujo processo e julgamento serão realizados de acordo com os procedimentos da Lei Federal nº 14.133/21.

2 DO OBJETO:

A presente DISPENSA DE LICITAÇÃO tem por objeto a AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ODONTOLÓGICO COMPLETO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE MIRAGUAÍ – RS, com as seguintes especificações:

| ITEM | MATERIAL/ SERVIÇO | QUANT. | MARCA | VALOR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Conjunto Odontológico Completo Composto de: 1) Cadeira Odontológica com estrutura construída em aço maciço, com tratamento antioxidante e pintada em tinta epóxi, base com debrum antiderrapante, garantindo maior estabilidade; sistema tipo pantográfico de elevação confeccionado em chapa de aço, oferece maior resistência, capacidade de elevação de até 200 kg; com caixa de comando separada da base da cadeira, botão ON/OFF localizado na lateral da base da cadeira; estofamento EX Soft; ; articulação central única e braço de apoio para o paciente rebatível por trava pneumática; pedal acoplado à base da cadeira, de comandos do tipo joystick com volta automática à posição zero; função stop emergencial e posição de cuspir/retorno a última posição, conter 4 posições de trabalho; acionamento e regulagem de 4 intensidades do refletor; duplo sistema anti-esmagamento acionado através de dispositivo localizado na parte posterior do pantógrafo da cadeira; Cadeira com movimento sincronizado entre assento e encosto, posição Trendelenburg; Encosto de cabeça anatômico, removível, bi-articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. 2) Equipo Odontológico tipo kart, produzido em ABS Injetado com Seringa tríplice (Bico giratório, removível e autoclavável.), 01 terminal com spray para alta rotação, 01 terminal para micromotor pneumático, 01 terminal micro motor elétrico (acompanha 1 Contra Ângulo Multiplicador 1:5); 01 comando pad para acionamento dos movimentos da cadeira; braços articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo do equipo na pega lateral proporcionando liberdade aos movimentos; pedal progressivo individual para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo, possibilita o controle da velocidade e com acionamento automático em qualquer ponto do pedal. Tampo de inox removível, bandeja auxiliar plástica, puxador Bilateral. 3) Unidade de Água Produzido em ABS Injetado, com Cuba em porcelana removível e com ralo e filtro para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos; Filtro de detritos localizado na base da cadeira; Sistema de regulagem da vazão da água, Reservatórios translúcidos de 1000 ml para: Água das peças de mão e seringa tríplice. Unidade de água e cuba rebatível em 60º, apresenta 01 Suctor de saliva a ar, 4 vezes mais potente que o convencional, e 01 Suctor para bomba à vácuo, 01 Braço Alcance com Comando Pad para os Movimentos da Cadeira, 01 Sensor de Proximidade; sensor de aproximação que aciona automaticamente o fluxo de água na cuspideira. 4) Refletor Odontológico Com fonte de luz fria e foco de luz retangular com sistema óptico com no máximo 3 LEDS; Durabilidade de até 50.000 horas. Puxadores bilaterais removíveis e autoclaváveis em forma de alça que possibilitam isolamento; Braço tipo pantográfico, proporcionando a movimentação orbital; com cabeçote produzido em material resistente, com giro de 620º; possui 3 intensidades de 10.000, 20.000 e 30.000 LUX (com variação de +-10%). Regulagem do acendimento/desligamento e de 3 intensidades de luz acionados no comando de pé localizado no pedal da cadeira e através de sensor de proximidade localizado na parte inferior do cabeçote. 5) Mocho acompanha no mínimo 01 (um) mocho da mesma marca Obs: Padrão de qualidade do Conjunto odontológico completo MARCA/MODELO: OLSEN VERSÃO SPRINT T, EQUIVALENTE OU SUPERIOR. DEVERÁ POSSUI REGISTRO NA ANVISA. | 01 |  |  |
| TOTAL GLOBAL: |  |  |  |  |

3 DAS JUSTIFICATIVAS:

Conforme justificativa apresentada pelo Secretário Municipal de Saúde, a referida aquisição se faz necessária tendo em vista que as equipes da Rede Bem Cuidar/RS devem observar a realização de ações que promovam a saúde bucal em todos os ciclos de vida, contemplando desde a avaliação e procedimentos em lactantes e crianças, colaborando com estratégias de aleitamento materno e introdução alimentar; pré-natal odontológico das gestantes, ações de controle do tabagismo e detecção precoce de lesões sugestivas de câncer de boca em adultos; avaliação das necessidades odontológicas de idosos, observando também os idosos domiciliados e acamados.

A presente Dispensa de Licitação possui como amparo legal o art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21.

4 DAS EXIGÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES:

4.1 A entrega dos produtos deverá ser no prazo máximo de até 90 dias, após a emissão da ordem de fornecimento emitida pelo setor de compras da Prefeitura Municipal de Miraguaí RS.

  - Após o recebimento, verificada a desconformidade de algum dos produtos, a vencedora deverá promover as correções necessárias, sujeitando-se às penalidades previstas na lei 14.133/21.

  - A CONTRATADA, não cumprindo as obrigações assumidas no contrato ou os preceitos legais, sofrerá as seguintes penalidades:

I - Advertência;

II - Multa de 5% sobre o valor do contrato por dia de atraso na execução do objeto contratado, salvo justificativa aceitas pelo Município.

III - Suspensão do direito de licitar pelo período de 02 (dois) anos.

IV - Declaração de inidoneidade.

  - O prazo de garantia dos itens deverá ser de no mínimo doze meses.

5 DO PRAZO CONTRATUAL:

O prazo de vigência do contrato será de  09 de novembro de 2022 a 09 de fevereiro de 2023, podendo ser renovado caso haja necessidade.

6 DO PAGAMENTO

O pagamento será realizado após entrega dos equipamentos, mediante apresentação de nota fiscal.

7 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas correrão por conta da Secretaria Municipal de Saúde: Despesa: 450 - Dotação Orçamentária: 2.112.4.4.90.52.00.00.00.00 4011 – Equipamentos e Material Permanente; Despesa: 462 - Dotação Orçamentária: 1.039.4.4.90.52.00.00.00.00 4293 – Equipamentos e Material Permanente.

Miraguaí/RS, 03 de novembro de 2022.

_______________________________

VALDELIRIO PRETTO DA SILVA

Prefeito Municipal